ESCOLA BÁSICA 2/3 Nº2 DE CONDEIXA-A-NOVA

RELATÓRIO de DELEGADO DE SEGURANÇA

MÁRIO ANTÓNIO FONSECA LOUREIRO

Ano de 2002/2003

No desempenho deste cargo passo a descrever o serviço e trabalho realizado mais relevante:

Alterei as extensões eléctricas para cabos com terra.

Participei em reuniões em que era exigida a minha presença nomeadamente:

1-Acção de Informação/Sensibilização “Segurança nas Escolas”, realizada a 19 de Novembro de 2002, na Direcção Regional de Educação do Centro.

2- “Educação Rodoviária – projectos desenvolvidos nas escolas - Um dia de reflexão com os docentes” realizada a 13 de Fevereiro de 2003, na Escola Secundária Afonso Lopes Vieira.

3 – Reunião com o delegado do SNPC (Carlos Cruz) sobre protecção civil e segurança realizada em 19/2/2003 na Escola Básica e Secundária Fernando Namora de Condeixa-a-Nova.

Em virtude de oferecer a minha base de dados de segurança à chefe de Departamento da Prevenção Rodoviária Portuguesa Dra Ana Maria Jacinto esta contemplou-me com um CD sobre Prevenção Rodoviária o qual ofereci para o executivo da Escola por ser muito importante.

Inspeccionei e reparei outros equipamentos ligando a terra que inexistia nomeadamente o frigorífico de TVA (sala de ET) e fontes de alimentação.

Dei formação aos funcionários em especial o Sr. Luís e Mário.

Zelei pela segurança de instalações, equipamentos e pessoas.

Trouxe para o executivo uma base de dados que ainda estou a realizar sobre segurança.

Reuni com a funcionária do INDICT responsável pela intervenção nas escolas, para que no próximo ano a nossa escola fosse contemplada com a ajuda do INDICT.

Sugestões para o próximo ano lectivo –

1-Devido à elevada sinistralidade automóvel deve ser implementado na escola mais de um programa sobre prevenção rodoviária com o apoio a solicitar às mais diversas autoridades e instituições.

2-Todos os equipamentos eléctricos com partes metálicas devem ser testados e em caso de falta de terra não devem ser utilizados.

Alerto que as únicas salas que têm diferenciais que evitam a morte em caso de choque eléctrico são os que estão numas caixas metálicas (em azul) nas salas de ET e EVT e que são 50mA. Os diferenciais de 300mA dificilmente evitam a morte.

Condeixa-a-Nova, 9 de Julho de 2003